p. Hlavničková

SBD Benešov

Čechova 1634

Benešov

------------------------------------------------

Věc: objednávka opravy termoventilu

**Objednávám opravu nebo výměnu termoregulační hlavice na topení v mandlově vchodu č. 472, Nová, Bystřice 257 51.**

V současné době je radiátor opatřený poškozeným termoregulačním ventilem rozžhavený tak, že se na něm nedá udržet ruka. Ventil je nastaven na stupeň 2 a opatřen krytkou proti manipulaci. V sousední místnosti - v prádelně je též topení opatřené termoregulačním ventilem nastaveným na stupeň 2 a opatřeným krytkou proti manipulaci a je studené.

Děkuji za vyřízení

Helena Maršíková

Nová 473

Bystřice 257 51

Bystřice 19.1. 2017